## Sheet1
保山电力昌宁分公司2026年8月1日至8月31日计划停电公告
2026-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线112号杆真空断路器 | 保山创越实业有限责任公司专变（电能烤房）线路安全隐患整改 | 2026年8月2日 9:00 | 2026年8月2日 10:00 | 扁瓦村、大水平村
2 | 110kV湾甸变 | 10kV046马棒线 一、36号塔真空断路器； 二、147号塔真空断路器。 | 10kV马棒线76号杆至116号塔线路通道清理 | 2026年8月2日 9:00 | 2026年8月2日 14:00 | 下甸村芒娥台变、下甸村相山台变、下甸村亚花厂1号台变、下甸村亚花厂2号台变
3 | 110kV湾甸变 | 10kV042小街线： 一、上甸村移民4号台变； 二、上甸村移民5号台变； 三、上甸村移民6号台变； 四、上甸村移民7号台变； 五、上甸村集镇7号变。 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月2日 14:00 | 2026年8月6日 15:00 | 上甸村移民4号台变、上甸村移民5号台变、上甸村移民6号台变、上甸村移民7号台变、上甸村集镇7号变
4 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线 一、兰山村公所台变； 二、毛寨村山头寨台变。 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月3日 12:00 | 2026年8月3日 15:00 | 兰山村公所台变、毛寨村山头寨台变
5 | 110kV湾甸变 | 10kV042小街线水果厂支线1号塔真空断路器 | 更换水果厂支线3号杆B相针式绝缘子、中学台变检修 | 2026年8月6日 14:00 | 2026年8月6日 15:00 | 中学台变、三队台变、小电站台变、瑞雅专变、上甸村委会专变、林发牧草专变、灵泉水厂专变、兴元农业专变、亮山林场专变、为民壮乡砂石服务有限公司专变、湾甸乡中学专变、自来水厂专变、牛乐牧业专变、铁塔专变
6 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线： 一、下甸村新城2号台变； 二、下甸村新城3号台变； 三、下甸村新村1号台变； 四、下甸村新村2号台变； 五、下甸村新平台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月7日 14:00 | 2026年8月11日 15:00 | 下甸村新城2号台变、下甸村新城3号台变、下甸村新村1号台变、下甸村新村2号台变、下甸村新平台变
7 | 110kV田园变 | 10kV019九甲线红木寨支线10号杆真空断路器 | 10kV九甲线红木寨支线11号杆至13号杆导线更换、铁塔组立、搭火 | 2026年8月8日 8:30 | 2026年8月8日 18:30 | 上红木寨台变、下红木寨1号台变、下红木寨2号台变、新寨洼台变、中国铁塔股份有限公司专变、昌宁县强壮大白岩有限责任公司专变、昌宁县中山茶所专变、昌宁县杨兆平养殖场专变、昌宁利安昌民爆管理服务公司专变
8 | 35kV鸡飞变 | 一、10kV423鸡飞线01号塔真空断路器； 二、10kV421鸡飞街线01号塔真空断路器（同杆双回，配合停电） | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年8月8日 12:00 | 2026年8月8日 18:00 | 鸡飞村、里文村、澡堂村
9 | 110kV湾甸变 | 10kV马棒线下甸村芒娥台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月12日 14:00 | 2026年8月12日 15:00 | 下甸村芒娥台变
|  | 10kV马棒线下甸村相山台变 |  | 2026年8月13日 14:00 | 2026年8月13日 15:00 | 下甸村相山台变
|  | 10kV马棒线下甸村亚花厂1号台变 |  | 2026年8月14日 14:00 | 2026年8月14日 15:00 | 下甸村亚花厂1号台变
|  | 10kV马棒线下甸村亚花厂2号台变 |  | 2026年8月15日 14:00 | 2026年8月15日 15:00 | 下甸村亚花厂2号台变
|  | 10kV马棒线大城村沙沟台变 |  | 2026年8月16日 14:00 | 2026年8月16日 15:00 | 大城村沙沟台变
|  | 10kV马棒线大城村小新寨台变 |  | 2026年8月17日 14:00 | 2026年8月17日 15:00 | 大城村小新寨台变
|  | 10kV马棒线大城村芒更1号台变 |  | 2026年8月18日 14:00 | 2026年8月18日 15:00 | 大城村芒更1号台变
|  | 10kV马棒线大城村芒更2号台变 |  | 2026年8月19日 14:00 | 2026年8月19日 15:00 | 大城村芒更2号台变
|  | 10kV马棒线大城村大城社1号台变 |  | 2026年8月20日 14:00 | 2026年8月20日 15:00 | 大城村大城社1号台变
|  | 10kV马棒线大城村大城社2号台变 |  | 2026年8月21日 14:00 | 2026年8月21日 15:00 | 大城村大城社2号台变
|  | 10kV马棒线大城村大城集镇台变 |  | 2026年8月22日 14:00 | 2026年8月22日 15:00 | 大城村大城集镇台变
|  | 10kV马棒线大城村大城移民1号台变 |  | 2026年8月23日 14:00 | 2026年8月23日 15:00 | 大城村大城移民1号台变
|  | 10kV马棒线大城村大城移民2号台变 |  | 2026年8月24日 14:00 | 2026年8月24日 15:00 | 大城村大城移民2号台变
|  | 10kV马棒线大城村龙家田台变 |  | 2026年8月25日 14:00 | 2026年8月25日 15:00 | 大城村龙家田台变
|  | 10kV马棒线大城村鸡肠水台变 |  | 2026年8月26日 14:00 | 2026年8月26日 15:00 | 大城村鸡肠水台变
|  | 10kV马棒线大城村大田坝台变 |  | 2026年8月27日 14:00 | 2026年8月27日 15:00 | 大城村大田坝台变
|  | 10kV马棒线大沙坝村茫中河台变 |  | 2026年8月28日 14:00 | 2026年8月28日 15:00 | 大沙坝村茫中河台变
|  | 10kV马棒线大沙坝村十二队台变 |  | 2026年8月29日 14:00 | 2026年8月29日 15:00 | 大沙坝村十二队台变
10 | 35kV卡斯变 | 10kV481鸡飞邑林线: 一、3号杆真空断路器； 二、46号杆真空断路器； 三、马场支线4号杆真空断路器 | 安全隐患消缺整改 | 2026年8月14日 13:00 | 2026年8月14日 16:00 | 邑林村
11 | 35kV大田坝变 | 10kV411集镇线： 一、铁匠寨1号台变； 二、铁匠寨2号台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月20日 12:00 | 2026年8月21日 13:00 | 铁匠寨1号台变、铁匠寨2号台变
12 | 110kV达丙变 | 10kV427龙泉线47号塔真空断路器 | 线路通道清障，更换绝缘子及导线绑扎，电杆校正 | 2026年8月21日 12:00 | 2026年8月21日 15:00 | 昌宁县嘉安机动车检测有限公司台变、温泉树根地茶厂、牛屎沟台变、云南昌宁茂盛茧丝有限公司、石庄1号台变、石庄2号台变、子超食品厂、海涛木业台变、保山交投能源发展有限公司、竹园台变、向阳寨台变、昌宁县元信环保科技有限公司台变、昌宁杰荣市政工程有限公司台变、龙下台变、龙上台变、田园镇龙泉社区居民委员会台变、六甲台变、昌宁县滇之峰种植园台变、昌宁县罗正元塑料制品厂台变、昌宁县诚源再生物资利用有限公司台变、上七甲1号台变、沙沟台变、黄草坝台变、簸箕寨台变
13 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线 一、仙岳村陆家寨台变； 二、仙岳村马沱子台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月21日 13:00 | 2026年8月21日 15:00 | 仙岳村陆家寨台变 、仙岳村马沱子台变
14 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线 一、木瓜寨1号台变、 二、木瓜寨2号台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月22日 12:00 | 2026年8月23日 13:00 | 木瓜寨1号台变、木瓜寨2号台变
15 | 35kV大田坝变 | 10kV415文沧线 一、油房田台变； 二、老白坟台变； 三、大寨台变； 四、陈家寨台变； 五、毛草坝台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月24日 12:00 | 2026年8月28日 13:00 | 油房田台变、老白坟台变、大寨台变、陈家寨台变、毛草坝台变
16 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线 一、大苗坡台变； 二、乌吐塘2号台变； 三、大地坡台变。 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年8月28日 15:00 | 2026年8月30日 16:00 | 大苗坡台变、乌吐塘2号台变、大地坡台变