## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年8月1日至8月31日计划停电公告
2026-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV姚关变 | 10kV455姚关街线 | 高压业扩： 姚关文化广场停车场清洁能源充电站台变（500kVA）电源搭接 | 2026年8月3日 12:00 | 2026年8月3日 14:00 | 乾元广场台变、步行街台变、荷花塘台变
2 | 35kV姚关变 | 10kV460大岭岗线 | 高压业扩： 施甸县善洲林场黄泥沟清洁能源充电桩台变（250kVA）电源搭接 | 2026年8月15日 13:00 | 2026年8月15日 15:00 | 山头队2号台变、大马厂台变、云南水利水电工程有限公司专变
3 | 110kV七〇七变 | 10kV013小官市线 | 高压业扩： 1.施甸县公共交通有限责任公司充电桩项目专变（2000kVA）搭接电源。 无人机巡检整改： 1.33号杆、173-35号杆等更换绝缘子19处。 2.88-3号杆、174-46号杆等树障清理20处。 3.94A-1号杆、133号杆等电杆校正4处。 4.154号杆、150-10号杆等瓷瓶扎线绑扎4处 5. 88-1号、88-2号杆导线更换。 6、88-7号、94-49号杆等低压电缆绝缘护套更换6套。 7.117号杆拉线紧固。 变修所：间隔检修 | 2026年8月20日 12:00 | 2026年8月20日 17:00 | 全线：水长乡平场子行政村、小官市行政村、九条沟行政村、兵斗行政村
4 | 35kV老麦变 | 10kV073太和线 | 高压业扩： 施甸县星科发展有限公司专变（800kVA）T接电源搭接 | 2026年8月25日 9:00 | 2026年8月25日 10:00 | 太和移民安置点1#台变
5 | 35kV姚关变 | 10kV457大中线 | 优化营商环境： 10kV小龙潭支线68-21-32号杆T接新建10kV橘子地支线，新建S20-50/10变压器一台。 | 2026年8月29日 12:00 | 2026年8月29日 14:00 | 云南建投第一水利水电建设有限公司、沙子坡1号台变、沙子坡2号台变、小龙潭台变
6 | 35kV何元变 | 10kV096何元线 | 高压业扩： 何元街农贸市场停车场清洁能源充电站台变（800kVA）电源搭接 | 2026年8月29日 10:30 | 2026年8月29日 12:00 | 小栗子园台变、保山玛兰林商业运营管理有限公司专变